附件5：河北大学安全文明施工承诺书

为安全、顺利完成 工程的施工任务，特承诺如下：

该工程施工现场安全工作由我单位负责。我单位将认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》，遵守《河北大学校园施工管理办法（试行）》以及校园门卫、交通安全等相关规定，建立健全施工现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保持施工现场整齐有序，保护环境卫生，保证校园公共安全，做到安全文明施工。消除事故隐患，防止任何伤亡事故、中毒事故、坍塌事故及其它事故的发生。安全生产文明施工标准达到各级主管部门有关要求。

1、按规定设置现场标志牌和安全警示标志，对涉及校园公共安全的，要在显著位置设置警示牌，并采取相应保护措施。安全文明生产设施、设备按标准设置，配套齐备，牢固可靠。

2、校园建筑施工现场实行封闭式管理，施工现场应围挡整齐，重要部位须按建设单位和安全管理单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得学校建设单位的认可。

3、工地设保洁工或卫生值班人员，保持施工现场整洁有序，各种材料分类存放、堆码整齐，建筑垃圾及时清运处理，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。施工场地要保持道路平整、通畅、不积水，泥浆、废水不外流，不产生扬尘，不排泄有毒有害气体。

4、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，避免扰民；必要时施工现场设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；土方外运过程，严格按程序操作，不得在工地外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

5、严把用人关。对有违法犯罪前科、无身份证、外出务工证的人员及精神疾患人员、“法轮功”习练者，一律不予招聘留用。外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学校师生发生冲突。

6、施工车辆进出校园时注意交通安全，必须按规定路线缓速行驶，大型机械进出场应提前和安全工作部门协商，避开交通高峰期，必须封路施工时，须征得安全工作部门同意，并在路口设置明显的提示标志。

7、施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，做到“一机一闸一漏一箱”，使用标准电箱，电线、开关、漏电保护器等使用合格产品；固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，严禁违规作业，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

8、现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

9、脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，使用经过检测合格的安全网，明确防护责任人。杜绝发生高空坠物、土方坍塌等施工安全事故。

10、施工现场使用的建筑材料、构配件、安全防护用品、安全设施、机具、机械设备和电气装置等，必须符合建筑施工安全和其他有关技术规范、标准的要求，并按规定进行检测检验。否则，一律不投入使用。

11、施工现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题隐患及时整改；对学校提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

以上条款如有违反，我（单位）愿意接受任何处罚,并且承担由此引起的全部民事或刑事责任。本承诺书一式三份，学校校园管理部门、安全工作部门、施工单位各存档一份。

施工单位盖章： 施工项目负责人（签字）：

年 月 日